## Obsah
PLATNOST
Ceník výrobků |  | 2020-06-01
-4398200%
Buňkové tlumiče hluku typ G, GE, GH
| Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení. | List č. 3
Kulisové tlumiče hluku typ GKK, GKD, GKDH
| Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení. | List č. 4
List č. 2
Kruhové tlumiče hluku typ GD, GDE
| Kruhové tlumiče hluku jsou určené pro instalaci do kruhového potrubí pro tlumení hluku šířeného zejména z axiálních ventilátorů. | List č. 13
List č. 2
Tlumiče výfuku typ GV
| Tlumiče jsou učeny pro tlumení hluku výfuku spalovacích motorů (záložních zdrojů, kogeneračních jednotek apod.). Vyráběny jsou ve variantách pro různa paliva. | List č. 19
List č. 2
Akustické materiály
| Vybrané akustické materiály zvyšující neprůzvučnost tenkých konstrukcí, pohltivost nebo izolující od nežádoucích vibrací. | List č. 20
List č. 2
Akustické kryty typ GAKE, GAK1, GAK2, GAKV
| Lehké akustické kryty určené pro tlumení hluku tepelných čerpadel, venkovních chladicích jednotek a jiných zdrojů hluku s vlastním přívodem vzduchu. | List č. 21
List č. 2
Protihluková digestoř typ GPHD
| Digestoř je akustický absorbér určený pro tlumení hluku na pracovištích. Instaluje se do blízkosti zdroje, kde svojí přítomností omezuje šíření hluku na další pracoviště. | List č. 22
List č. 2
Přeslechové tlumiče typ GKP
| Přeslechové tlumiče jsou tlumiče hluku, určené pro omezení přeslechu z jedné místnosti do druhé. Tyto tlumiče nejsou vhodné pro tlumení hluku točivých strojů. | List č. 23

## Buňky G-GE-GH
zadejte váš rabat
Ceník buňkových tlumičů hluku |  | 0%
|  | 1.0609 | 1
Tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GE |  | ITS101-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ tlumiče | Základní cena | Vaše cena
GE200x500x1000 (stěna 50 mm) | 840 | 840
GE200x500x1500 (stěna 50 mm) | 1390 | 1390
GE250x500x1000 (stěna 80 mm) | 900 | 900
GE250x500x1500 (stěna 80 mm) | 1555 | 1555
GE300x500x1000 (stěna 100 mm) | 955 | 955
GE300x500x1500 (stěna 100 mm) | 1715 | 1715
Tlumiče hluku s děrovaným plechem - typ G |  | ITS102-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Základní cena | Vaše cena
G200x500x1000 (stěna 60 mm) | 1140 | 1140
G200x500x1500 (stěna 60 mm) | 1780 | 1780
G200x500x2000 (stěna 60 mm) | 2240 | 2240
G250x500x1000 (stěna 80 mm) | 1215 | 1215
G250x500x1500 (stěna 80 mm) | 1925 | 1925
G250x500x2000 (stěna 80 mm) | 2405 | 2405
G300x500x2000 (stěna 100 mm) | 2565 | 2565
G400x500x2000 (stěna 100 mm) | 3240 | 3240
G500x500x2000 (stěna 120 mm) | 3655 | 3655
Tlumiče hluku v hygienickém provedení - typ GH |  | ITS103-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti zavařené ve fólii a kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Základní cena | Vaše cena
GH200x500x1000 (stěna 60 mm) | 1285 | 1285
GH200x500x1500 (stěna 60 mm) | 1985 | 1985
GH200x500x2000 (stěna 60 mm) | 2515 | 2515
GH250x500x1000 (stěna 80 mm) | 1365 | 1365
GH250x500x1500 (stěna 80 mm) | 2140 | 2140
GH250x500x2000 (stěna 80 mm) | 2680 | 2680
GH300x500x2000 (stěna 100 mm) | 2845 | 2845
GH400x500x2000 (stěna 100 mm) | 3515 | 3515
GH500x500x2000 (stěna 120 mm) | 3940 | 3940
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kulisy GKK
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKK | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.0609 | 1
Kulisové tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GKK | [6 empty] | ITS111-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 475 |  | 475
| 250 |  |  |  | 510 |  | 510
| 315 |  |  |  | 570 |  | 570
| 400 |  |  |  | 625 |  | 625
| 500 |  |  |  | 685 |  | 685
| 630 |  |  |  | 850 |  | 850
| 710 |  |  |  | 950 |  | 950
| 800 |  |  |  | 990 |  | 990
| 1000 |  |  |  | 1120 |  | 1120
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 715 |  | 715
| 250 |  |  |  | 760 |  | 760
| 315 |  |  |  | 850 |  | 850
| 400 |  |  |  | 940 |  | 940
| 500 |  |  |  | 1025 |  | 1025
| 630 |  |  |  | 1270 |  | 1270
| 710 |  |  |  | 1390 |  | 1390
| 800 |  |  |  | 1490 |  | 1490
| 1000 |  |  |  | 1680 |  | 1680
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 955 |  | 955
| 250 |  |  |  | 1015 |  | 1015
| 315 |  |  |  | 1130 |  | 1130
| 400 |  |  |  | 1245 |  | 1245
| 500 |  |  |  | 1365 |  | 1365
| 630 |  |  |  | 1690 |  | 1690
| 710 |  |  |  | 1850 |  | 1850
| 800 |  |  |  | 1985 |  | 1985
| 1000 |  |  |  | 2240 |  | 2240
Příplatky za provedení k typu GKK 100 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 200 | 200 | 210 | 225 | 230 | 245 | 260 | 285
(.2) výběh | 195 | 195 | 200 | 210 | 225 | 230 | 245 | 255
(.3) náběh + výběh | 395 | 395 | 410 | 435 | 455 | 475 | 505 | 540
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKK | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GKK | [6 empty] | ITS111-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 705 |  | 705
| 250 |  |  |  | 750 |  | 750
| 315 |  |  |  | 805 |  | 805
| 400 |  |  |  | 910 |  | 910
| 500 |  |  |  | 1005 |  | 1005
| 630 |  |  |  | 1200 |  | 1200
| 710 |  |  |  | 1305 |  | 1305
| 800 |  |  |  | 1400 |  | 1400
| 1000 |  |  |  | 1620 |  | 1620
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1060 |  | 1060
| 250 |  |  |  | 1120 |  | 1120
| 315 |  |  |  | 1210 |  | 1210
| 400 |  |  |  | 1365 |  | 1365
| 500 |  |  |  | 1505 |  | 1505
| 630 |  |  |  | 1795 |  | 1795
| 710 |  |  |  | 1970 |  | 1970
| 800 |  |  |  | 2100 |  | 2100
| 1000 |  |  |  | 2430 |  | 2430
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1410 |  | 1410
| 250 |  |  |  | 1495 |  | 1495
| 315 |  |  |  | 1615 |  | 1615
| 400 |  |  |  | 1820 |  | 1820
| 500 |  |  |  | 2005 |  | 2005
| 630 |  |  |  | 2390 |  | 2390
| 710 |  |  |  | 2610 |  | 2610
| 800 |  |  |  | 2800 |  | 2800
| 1000 |  |  |  | 3230 |  | 3230
Příplatky za provedení k typu GKK 200 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 225 | 230 | 240 | 255 | 275 | 300 | 335 | 365
(.2) výběh | 200 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 295 | 320
(.3) náběh + výběh | 425 | 440 | 465 | 495 | 530 | 570 | 630 | 685
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKK | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GKK | [6 empty] | ITS111-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1000 |  | 1040 |  | 1040
| 400 |  |  |  | 1160 |  | 1160
| 500 |  |  |  | 1295 |  | 1295
| 630 |  |  |  | 1515 |  | 1515
| 710 |  |  |  | 1670 |  | 1670
| 800 |  |  |  | 1780 |  | 1780
| 1000 |  |  |  | 2055 |  | 2055
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1500 |  | 1560 |  | 1560
| 400 |  |  |  | 1745 |  | 1745
| 500 |  |  |  | 1940 |  | 1940
| 630 |  |  |  | 2275 |  | 2275
| 710 |  |  |  | 2505 |  | 2505
| 800 |  |  |  | 2675 |  | 2675
| 1000 |  |  |  | 3080 |  | 3080
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2080
| 400 |  |  |  | 2325 |  | 2325
| 500 |  |  |  | 2590 |  | 2590
| 630 |  |  |  | 3035 |  | 3035
| 710 |  |  |  | 3310 |  | 3310
| 800 |  |  |  | 3560 |  | 3560
| 1000 |  |  |  | 4105 |  | 4105
Příplatky za provedení k typu GKK 300 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 240 | 255 | 270 | 290 | 320 | 360 | 400 | 455
(.2) výběh | 225 | 230 | 245 | 260 | 275 | 310 | 345 | 380
(.3) náběh + výběh | 465 | 485 | 515 | 550 | 595 | 670 | 745 | 835
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kulisy GKD
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKD | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.0609 | 1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS112-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 685 |  | 685
| 250 |  |  |  | 745 |  | 745
| 315 |  |  |  | 850 |  | 850
| 400 |  |  |  | 965 |  | 965
| 500 |  |  |  | 1105 |  | 1105
| 630 |  |  |  | 1335 |  | 1335
| 710 |  |  |  | 1495 |  | 1495
| 800 |  |  |  | 1620 |  | 1620
| 1000 |  |  |  | 1900 |  | 1900
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1025 |  | 1025
| 250 |  |  |  | 1115 |  | 1115
| 315 |  |  |  | 1270 |  | 1270
| 400 |  |  |  | 1450 |  | 1450
| 500 |  |  |  | 1650 |  | 1650
| 630 |  |  |  | 2005 |  | 2005
| 710 |  |  |  | 2250 |  | 2250
| 800 |  |  |  | 2430 |  | 2430
| 1000 |  |  |  | 2845 |  | 2845
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1365 |  | 1365
| 250 |  |  |  | 1480 |  | 1480
| 315 |  |  |  | 1690 |  | 1690
| 400 |  |  |  | 1925 |  | 1925
| 500 |  |  |  | 2205 |  | 2205
| 630 |  |  |  | 2675 |  | 2675
| 710 |  |  |  | 2960 |  | 2960
| 800 |  |  |  | 3230 |  | 3230
| 1000 |  |  |  | 3795 |  | 3795
Příplatky za provedení k typu GKD 100 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 200 | 200 | 210 | 225 | 230 | 245 | 260 | 285
(.2) výběh | 195 | 195 | 200 | 210 | 225 | 230 | 245 | 255
(.3) náběh + výběh | 395 | 395 | 410 | 435 | 455 | 475 | 505 | 540
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKD | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS112-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 905 |  | 905
| 250 |  |  |  | 980 |  | 980
| 315 |  |  |  | 1085 |  | 1085
| 400 |  |  |  | 1240 |  | 1240
| 500 |  |  |  | 1400 |  | 1400
| 630 |  |  |  | 1690 |  | 1690
| 710 |  |  |  | 1860 |  | 1860
| 800 |  |  |  | 2005 |  | 2005
| 1000 |  |  |  | 2365 |  | 2365
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1360 |  | 1360
| 250 |  |  |  | 1470 |  | 1470
| 315 |  |  |  | 1630 |  | 1630
| 400 |  |  |  | 1865 |  | 1865
| 500 |  |  |  | 2100 |  | 2100
| 630 |  |  |  | 2540 |  | 2540
| 710 |  |  |  | 2795 |  | 2795
| 800 |  |  |  | 3015 |  | 3015
| 1000 |  |  |  | 3545 |  | 3545
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1810 |  | 1810
| 250 |  |  |  | 1965 |  | 1965
| 315 |  |  |  | 2170 |  | 2170
| 400 |  |  |  | 2490 |  | 2490
| 500 |  |  |  | 2800 |  | 2800
| 630 |  |  |  | 3385 |  | 3385
| 710 |  |  |  | 3730 |  | 3730
| 800 |  |  |  | 4015 |  | 4015
| 1000 |  |  |  | 4725 |  | 4725
Příplatky za provedení k typu GKD 200 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 225 | 230 | 240 | 255 | 275 | 300 | 335 | 365
(.2) výběh | 200 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 295 | 320
(.3) náběh + výběh | 425 | 440 | 465 | 495 | 530 | 570 | 630 | 685
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKD | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS112-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1000 |  | 1315 |  | 1315
| 400 |  |  |  | 1480 |  | 1480
| 500 |  |  |  | 1695 |  | 1695
| 630 |  |  |  | 1980 |  | 1980
| 710 |  |  |  | 2200 |  | 2200
| 800 |  |  |  | 2370 |  | 2370
| 1000 |  |  |  | 2785 |  | 2785
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1500 |  | 1975 |  | 1975
| 400 |  |  |  | 2225 |  | 2225
| 500 |  |  |  | 2550 |  | 2550
| 630 |  |  |  | 2970 |  | 2970
| 710 |  |  |  | 3285 |  | 3285
| 800 |  |  |  | 3555 |  | 3555
| 1000 |  |  |  | 4180 |  | 4180
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 2000 |  | 2625 |  | 2625
| 400 |  |  |  | 2965 |  | 2965
| 500 |  |  |  | 3395 |  | 3395
| 630 |  |  |  | 3955 |  | 3955
| 710 |  |  |  | 4420 |  | 4420
| 800 |  |  |  | 4735 |  | 4735
| 1000 |  |  |  | 5565 |  | 5565
Příplatky za provedení k typu GKD 300 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 240 | 255 | 270 | 290 | 320 | 360 | 400 | 455
(.2) výběh | 225 | 230 | 245 | 260 | 275 | 310 | 345 | 380
(.3) náběh + výběh | 465 | 485 | 515 | 550 | 595 | 670 | 745 | 835
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kulisy GKDH
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.0609 | 1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS113-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 800 |  | 800
| 250 |  |  |  | 870 |  | 870
| 315 |  |  |  | 985 |  | 985
| 400 |  |  |  | 1150 |  | 1150
| 500 |  |  |  | 1320 |  | 1320
| 630 |  |  |  | 1595 |  | 1595
| 710 |  |  |  | 1770 |  | 1770
| 800 |  |  |  | 1930 |  | 1930
| 1000 |  |  |  | 2290 |  | 2290
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1200 |  | 1200
| 250 |  |  |  | 1300 |  | 1300
| 315 |  |  |  | 1475 |  | 1475
| 400 |  |  |  | 1725 |  | 1725
| 500 |  |  |  | 1980 |  | 1980
| 630 |  |  |  | 2400 |  | 2400
| 710 |  |  |  | 2675 |  | 2675
| 800 |  |  |  | 2895 |  | 2895
| 1000 |  |  |  | 3435 |  | 3435
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1595 |  | 1595
| 250 |  |  |  | 1740 |  | 1740
| 315 |  |  |  | 1975 |  | 1975
| 400 |  |  |  | 2295 |  | 2295
| 500 |  |  |  | 2635 |  | 2635
| 630 |  |  |  | 3200 |  | 3200
| 710 |  |  |  | 3570 |  | 3570
| 800 |  |  |  | 3860 |  | 3860
| 1000 |  |  |  | 4590 |  | 4590
Příplatky za provedení k typu GKD 100 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 200 | 200 | 210 | 225 | 230 | 245 | 260 | 285
(.2) výběh | 195 | 195 | 200 | 210 | 225 | 230 | 245 | 255
(.3) náběh + výběh | 395 | 395 | 410 | 435 | 455 | 475 | 505 | 540
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS113-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 1010 |  | 1010
| 250 |  |  |  | 1110 |  | 1110
| 315 |  |  |  | 1225 |  | 1225
| 400 |  |  |  | 1420 |  | 1420
| 500 |  |  |  | 1620 |  | 1620
| 630 |  |  |  | 1945 |  | 1945
| 710 |  |  |  | 2160 |  | 2160
| 800 |  |  |  | 2340 |  | 2340
| 1000 |  |  |  | 2780 |  | 2780
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1510 |  | 1510
| 250 |  |  |  | 1665 |  | 1665
| 315 |  |  |  | 1840 |  | 1840
| 400 |  |  |  | 2140 |  | 2140
| 500 |  |  |  | 2290 |  | 2290
| 630 |  |  |  | 2925 |  | 2925
| 710 |  |  |  | 3250 |  | 3250
| 800 |  |  |  | 3510 |  | 3510
| 1000 |  |  |  | 4165 |  | 4165
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 2020 |  | 2020
| 250 |  |  |  | 2215 |  | 2215
| 315 |  |  |  | 2450 |  | 2450
| 400 |  |  |  | 2850 |  | 2850
| 500 |  |  |  | 3230 |  | 3230
| 630 |  |  |  | 3900 |  | 3900
| 710 |  |  |  | 4315 |  | 4315
| 800 |  |  |  | 4680 |  | 4680
| 1000 |  |  |  | 5555 |  | 5555
Příplatky za provedení k typu GKD 200 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 225 | 230 | 240 | 255 | 275 | 300 | 335 | 365
(.2) výběh | 200 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 295 | 320
(.3) náběh + výběh | 425 | 440 | 465 | 495 | 530 | 570 | 630 | 685
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH | [6 empty] | 0%
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS113-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  |  |  | 1460 |  | 1460
| 400 |  |  |  | 1670 |  | 1670
| 500 |  |  |  | 1900 |  | 1900
| 630 |  |  |  | 2255 |  | 2255
| 710 |  |  |  | 2390 |  | 2390
| 800 |  |  |  | 2680 |  | 2680
| 1000 |  |  |  | 3190 |  | 3190
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  |  |  | 2190 |  | 2190
| 400 |  |  |  | 2505 |  | 2505
| 500 |  |  |  | 2850 |  | 2850
| 630 |  |  |  | 3320 |  | 3320
| 710 |  |  |  | 3775 |  | 3775
| 800 |  |  |  | 4190 |  | 4190
| 1000 |  |  |  | 4780 |  | 4780
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  |  |  | 2915 |  | 2915
| 400 |  |  |  | 3335 |  | 3335
| 500 |  |  |  | 3795 |  | 3795
| 630 |  |  |  | 4505 |  | 4505
| 710 |  |  |  | 4950 |  | 4950
| 800 |  |  |  | 5360 |  | 5360
| 1000 |  |  |  | 6370 |  | 6370
Příplatky za provedení k typu GKDH 300 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 240 | 255 | 270 | 290 | 320 | 360 | 400 | 455
(.2) výběh | 225 | 230 | 245 | 260 | 275 | 310 | 345 | 380
(.3) náběh + výběh | 465 | 485 | 515 | 550 | 595 | 670 | 745 | 835
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kruhové tlumiče GD
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GD | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.0609 | 1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GD bez jádra provedení .0 | Ø100 |  | 1000 |  | 2255 |  | 2255
| Ø125 |  |  |  | 2370 |  | 2370
| Ø140 |  |  |  | 2680 |  | 2680
| Ø150 |  |  |  | 2845 |  | 2845
| Ø160 |  |  |  | 2980 |  | 2980
| Ø180 |  |  |  | 3260 |  | 3260
| Ø200 |  |  |  | 3495 |  | 3495
| Ø224 |  |  |  | 3845 |  | 3845
| Ø250 |  |  |  | 4165 |  | 4165
| Ø280 |  |  |  | 4545 |  | 4545
| Ø300 |  |  |  | 4770 |  | 4770
| Ø315 |  |  |  | 4905 |  | 4905
| Ø355 |  |  |  | 5675 |  | 5675
| Ø400 |  |  |  | 6195 |  | 6195
| Ø450 |  |  |  | 7930 |  | 7930
| Ø500 |  |  |  | 9405 |  | 9405
| Ø560 |  |  |  | 11305 |  | 11305
| Ø600 |  |  |  | 12035 |  | 12035
| Ø630 |  |  |  | 12855 |  | 12855
| Ø710 |  |  |  | 14580 |  | 14580
| Ø800 |  |  |  | 15930 |  | 15930
| Ø900 |  |  |  | 18885 |  | 18885
| Ø1000 |  |  |  | 20690 |  | 20690
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 365 | 385 | 410 | 435 | 445 | 465 | 485 | 500
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 625 | 640 | 675 | 700 | 900 | 1100 | 1360 | 1505
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1580 | 1625 | 2070 | 2185 | 2300 | 6385 | 9005 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GD | [6 empty] | 0%
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GD bez jádra provedení .0 | Ø100 |  | 1500 |  | 3015 |  | 3015
| Ø125 |  |  |  | 3170 |  | 3170
| Ø140 |  |  |  | 3435 |  | 3435
| Ø150 |  |  |  | 3610 |  | 3610
| Ø160 |  |  |  | 3900 |  | 3900
| Ø180 |  |  |  | 4300 |  | 4300
| Ø200 |  |  |  | 4540 |  | 4540
| Ø224 |  |  |  | 5015 |  | 5015
| Ø250 |  |  |  | 5345 |  | 5345
| Ø280 |  |  |  | 5830 |  | 5830
| Ø300 |  |  |  | 6170 |  | 6170
| Ø315 |  |  |  | 6355 |  | 6355
| Ø355 |  |  |  | 7370 |  | 7370
| Ø400 |  |  |  | 7935 |  | 7935
| Ø450 |  |  |  | 9875 |  | 9875
| Ø500 |  |  |  | 11500 |  | 11500
| Ø560 |  |  |  | 13650 |  | 13650
| Ø600 |  |  |  | 14865 |  | 14865
| Ø630 |  |  |  | 15760 |  | 15760
| Ø710 |  |  |  | 17655 |  | 17655
| Ø800 |  |  |  | 19355 |  | 19355
| Ø900 |  |  |  | 25035 |  | 25035
| Ø1000 |  |  |  | 27265 |  | 27265
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 365 | 385 | 410 | 435 | 445 | 465 | 485 | 500
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 625 | 640 | 675 | 700 | 900 | 1100 | 1360 | 1505
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1580 | 1625 | 2070 | 2185 | 2300 | 6385 | 9005 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GD | [6 empty] | 0%
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GD bez jádra provedení .0 | Ø100 |  | 2000 |  | 3740 |  | 3740
| Ø125 |  |  |  | 3950 |  | 3950
| Ø140 |  |  |  | 4215 |  | 4215
| Ø150 |  |  |  | 4545 |  | 4545
| Ø160 |  |  |  | 4775 |  | 4775
| Ø180 |  |  |  | 5235 |  | 5235
| Ø200 |  |  |  | 5540 |  | 5540
| Ø224 |  |  |  | 6050 |  | 6050
| Ø250 |  |  |  | 6465 |  | 6465
| Ø280 |  |  |  | 6985 |  | 6985
| Ø300 |  |  |  | 7370 |  | 7370
| Ø315 |  |  |  | 7735 |  | 7735
| Ø355 |  |  |  | 8865 |  | 8865
| Ø400 |  |  |  | 9670 |  | 9670
| Ø450 |  |  |  | 11665 |  | 11665
| Ø500 |  |  |  | 13595 |  | 13595
| Ø560 |  |  |  | 16320 |  | 16320
| Ø600 |  |  |  | 17755 |  | 17755
| Ø630 |  |  |  | 18675 |  | 18675
| Ø710 |  |  |  | 21000 |  | 21000
| Ø800 |  |  |  | 22800 |  | 22800
| Ø900 |  |  |  | 31085 |  | 31085
| Ø1000 |  |  |  | 33845 |  | 33845
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 365 | 385 | 410 | 435 | 445 | 465 | 485 | 500
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 625 | 640 | 675 | 700 | 900 | 1100 | 1360 | 1505
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1580 | 1625 | 2070 | 2185 | 2300 | 6385 | 9005 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kruhové tlumiče GDE
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GDE | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 1.0609 | 1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0 | Ø200 |  | 1000 |  | 4125 |  | 4125
| Ø224 |  |  |  | 4545 |  | 4545
| Ø250 |  |  |  | 4825 |  | 4825
| Ø280 |  |  |  | 5340 |  | 5340
| Ø300 |  |  |  | 5655 |  | 5655
| Ø315 |  |  |  | 5885 |  | 5885
| Ø355 |  |  |  | 6755 |  | 6755
| Ø400 |  |  |  | 7370 |  | 7370
| Ø450 |  |  |  | 9320 |  | 9320
| Ø500 |  |  |  | 10855 |  | 10855
| Ø560 |  |  |  | 13640 |  | 13640
| Ø600 |  |  |  | 14405 |  | 14405
| Ø630 |  |  |  | 15030 |  | 15030
| Ø710 |  |  |  | 17150 |  | 17150
| Ø800 |  |  |  | 18760 |  | 18760
| Ø900 |  |  |  | 25990 |  | 25990
| Ø1000 |  |  |  | 30235 |  | 30235
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 365 | 385 | 410 | 435 | 445 | 465 | 485 | 500
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 625 | 640 | 675 | 700 | 900 | 1100 | 1360 | 1505
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1580 | 1625 | 2070 | 2185 | 2300 | 6385 | 9005 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GDE | [6 empty] | 0%
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0 | Ø200 |  | 1500 |  | 5400 |  | 5400
| Ø224 |  |  |  | 5830 |  | 5830
| Ø250 |  |  |  | 6215 |  | 6215
| Ø280 |  |  |  | 6940 |  | 6940
| Ø300 |  |  |  | 7250 |  | 7250
| Ø315 |  |  |  | 7655 |  | 7655
| Ø355 |  |  |  | 8735 |  | 8735
| Ø400 |  |  |  | 9590 |  | 9590
| Ø450 |  |  |  | 11665 |  | 11665
| Ø500 |  |  |  | 13535 |  | 13535
| Ø560 |  |  |  | 16320 |  | 16320
| Ø600 |  |  |  | 17710 |  | 17710
| Ø630 |  |  |  | 18740 |  | 18740
| Ø710 |  |  |  | 21000 |  | 21000
| Ø800 |  |  |  | 23220 |  | 23220
| Ø900 |  |  |  | 34585 |  | 34585
| Ø1000 |  |  |  | 40100 |  | 40100
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 365 | 385 | 410 | 435 | 445 | 465 | 485 | 500
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 625 | 640 | 675 | 700 | 900 | 1100 | 1360 | 1505
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1580 | 1625 | 2070 | 2185 | 2300 | 6385 | 9005 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
Ceník kruhových tlumičů hluku GDE | [6 empty] | 0%
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0 | Ø200 |  | 2000 |  | 6690 |  | 6690
| Ø224 |  |  |  | 7220 |  | 7220
| Ø250 |  |  |  | 7580 |  | 7580
| Ø280 |  |  |  | 8535 |  | 8535
| Ø300 |  |  |  | 9075 |  | 9075
| Ø315 |  |  |  | 9405 |  | 9405
| Ø355 |  |  |  | 10750 |  | 10750
| Ø400 |  |  |  | 11795 |  | 11795
| Ø450 |  |  |  | 14325 |  | 14325
| Ø500 |  |  |  | 16195 |  | 16195
| Ø560 |  |  |  | 19740 |  | 19740
| Ø600 |  |  |  | 21365 |  | 21365
| Ø630 |  |  |  | 22440 |  | 22440
| Ø710 |  |  |  | 25165 |  | 25165
| Ø800 |  |  |  | 27650 |  | 27650
| Ø900 |  |  |  | 43180 |  | 43180
| Ø1000 |  |  |  | 49970 |  | 49970
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 365 | 385 | 410 | 435 | 445 | 465 | 485 | 500
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 625 | 640 | 675 | 700 | 900 | 1100 | 1360 | 1505
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 1580 | 1625 | 2070 | 2185 | 2300 | 6385 | 9005 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Tlumiče výfuku GV
zadejte váš rabat
Ceník tlumičů výfuku motorů GV |  |  |  | 0%
|  |  |  | 1.0609 | 1
Tlumiče výfuku motorů - typ GV první stupeň |  |  |  | ITS162-01
Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.
Výkon motoru | Typ tlumiče | Délka [mm] | Základní cena | Vaše cena
30 až 200 kVA | GV 600 I° | 1500 | 60895 | 60895
201 až 450 kVA | GV 800 I° |  | 67900 | 67900
451 až 800 kVA | GV 1000 I° |  | 72140 | 72140
801 až 1200 kVA | GV 1200 I° |  | 83495 | 83495
30 až 200 kVA | GV 600 I° | 2000 | 67900 | 67900
201 až 450 kVA | GV 800 I° |  | 75005 | 75005
451 až 800 kVA | GV 1000 I° |  | 80840 | 80840
801 až 1200 kVA | GV 1200 I° |  | 90600 | 90600
30 až 200 kVA | GV 600 I° | 2500 | 75005 | 75005
201 až 450 kVA | GV 800 I° |  | 82115 | 82115
451 až 800 kVA | GV 1000 I° |  | 87735 | 87735
801 až 1200 kVA | GV 1200 I° |  | 97605 | 97605
Tlumiče výfuku motorů - typ GV druhý stupeň |  |  |  | ITS162-01
Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.
Výkon motoru | Typ tlumiče | Délka [mm] | Základní cena | Vaše cena
30 až 200 kVA | GV 600 II° | 2000 | 67900 | 67900
201 až 450 kVA | GV 800 II° |  | 75005 | 75005
451 až 800 kVA | GV 1000 II° |  | 80840 | 80840
801 až 1200 kVA | GV 1200 II° |  | 90600 | 90600
30 až 200 kVA | GV 600 II° | 2500 | 75005 | 75005
201 až 450 kVA | GV 800 II° |  | 82115 | 82115
451 až 800 kVA | GV 1000 II° |  | 87735 | 87735
801 až 1200 kVA | GV 1200 II° |  | 97605 | 97605
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Akustické materiály
zadejte váš rabat
Ceník akustických materiálů |  | 0%
|  | 1.0609 | 1
Vibro izolační materiál BELAR® |  | ITS216-01
BELAR® je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem.
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
BELAR 0,65 1500x500x20 mm | 1035 | 1035
BELAR 0,65 1500x500x25 mm | 1220 | 1220
BELAR 0,80 1500x500x10 mm | 615 | 615
BELAR 0,80 1500x500x15 mm | 830 | 830
BELAR 0,80 1500x500x20 mm | 1095 | 1095
BELAR 0,80 1500x500x25 mm | 1355 | 1355
BELAR 0,90 1500x500x10 mm | 705 | 705
BELAR 0,90 1500x500x15 mm | 945 | 945
BELAR 0,90 1500x500x20 mm | 1250 | 1250
BELAR 0,90 1500x500x25 mm | 1555 | 1555
BELAR 1,00 1500x500x10 mm | 790 | 790
BELAR 1,00 1500x500x15 mm | 1060 | 1060
BELAR 1,00 1500x500x20 mm | 1405 | 1405
BELAR 1,00 1500x500x25 mm | 1750 | 1750
Vibro izolační materiál RÝHOVANÁ GUMA |  | ITS215-01
Rýhovaná guma je určena pro pružné ukládání strojů a zařízení, snižuje přenos vibrací přenášených do konstrukcí.
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
RÝHOVANÁ GUMA 600x300x8 mm | 320 | 320
Vibro izolační materiál AMS |  | ITS217-01
AMS je syntetický polymer CPE na bázi chlorovaného polyetylénu s minerálním plnivem, aromatickými oleji a dalšími aditivy.
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
AMS fólie 2 mm, samolep, 1000x2000 mm | 1165 | 1165
AMS fólie 3 mm, samolep, 1000x2000 mm | 1400 | 1400
AMS fólie 2 + STRUTO 20 + Al fólie, samolep, 1000x2000 mm | 2865 | 2865
Akustické minerální vaty
Akustické minerální vaty používané pro tlumení hluku
Typové označení materiálu | Brutto cena | Vaše cena
ROCKTON 50 kg/m3, 50x1000x500 mm | 75 | 75
ROCKTON 50 kg/m3, 80x1000x500 mm | 115 | 115
ProRox SL950 80 kg/m3, 100x1000x500 mm | 235 | 235
TECHROCK FB1 50 kg/m3, 50x1000x500 mm, černý kašír 1 str. | 160 | 160
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné dodat odřezky nabízených materiálů, nebo atypické přířezy.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Akustické kryty GAK
zadejte váš rabat
Ceník akustických krytů GAK |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 1.0609 | 1
Akustické kryty chladicích jednotek a tepelných čerpadel - typ GAK |  |  |  |  | ITS140-01
Provedení z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ krytu GAKE | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1100 | 1090 | 370 | 31815 | 31815
Rozměry akustického krytu | 1350 | 1300 | 1600
Typ krytu GAK1 | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1050 | 1020 | 490 | 42425 | 42425
Rozměry akustického krytu | 1300 | 1420 | 1610
Typ krytu GAK2 | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1050 | 1520 | 490 | 63645 | 63645
Rozměry akustického krytu | 1300 | 1920 | 1610
Typ krytu GAKV | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 920 | 1780 | 740 | 84860 | 84860
Rozměry akustického krytu | 1150 | 2865 | 1560
Nosný rám krytu |  |  |  |  | ITS140-01
Rám je určen pro usazení krytu na nerovný základ, případně pro vedení technologických prostupů. Materiál pozinkovaný lakovaný plech.
Popis |  |  |  | Základní cena | Vaše cena
Nosný rám pro kryt - typ GAKE |  |  |  | 4235 | 4235
Nosný rám pro kryt - typ GAK1 nebo GAK2 |  |  |  | 7945 | 7945
Nosný rám pro kryt - typ GAKV |  |  |  | 6885 | 6885
Nosný rám jednotky |  |  |  |  | ITS140-01
Rám je určen pro usazení jednotky nad zem ve výšce 250 mm (námraza). Rám je možné propojit s rámem krytu. Materiál pozinkovaný plech.
Popis |  |  |  | Základní cena | Vaše cena
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKE |  |  |  | 2120 | 2120
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAK1 nebo GAK2 |  |  |  | 4775 | 4775
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV |  |  |  | 3715 | 3715
Příplatky k akustickým krytům GAK
Příplatek za barvu dle standardního vzorníku RAL.
Popis |  |  |  | Základní cena | Vaše cena
Příplatek za barvu pro kryt typ GAKE |  |  |  | 5090 | 5090
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Akustické kryty typu GAK1, GAK2 a GAKV jsou lakovány ve standardních barvách dle RAL (na dotaz).
Akustické kryty typu GAKE jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení, lakování je za příplatek.
V případě potřeby je možné dodat kryt atypických rozměrů, podle potřeb dané jendnotky.
Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Protihlukové digestoře GPHD
zadejte váš rabat
Ceník protihlukových digestoří GPHD |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 1.0609 | 1
Standardní rozměr - průmyslové provedení |  |  |  |  | ITS150-01
Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
GPHD 1500x1500x500 | Šířka | Hloubka | Výška | Základní cena | Vaše cena
provedení ZN | 1500 | 1500 | 500 | 29375 | 29375
provedení ZN lakované RAL |  |  |  | 32985 | 32985
provedení NEREZ 1.4301 |  |  |  | 55685 | 55685
provedení NEREZ 1.4404 |  |  |  | 63645 | 63645
Zmenšený rozměr - interiérové provedení |  |  |  |  | ITS150-01
Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
GPHD 1200x1200x250 | Šířka | Hloubka | Výška | Základní cena | Vaše cena
provedení ZN | 1200 | 1200 | 250 | 25770 | 25770
provedení ZN lakované RAL |  |  |  | 28950 | 28950
provedení NEREZ 1.4301 |  |  |  | 47095 | 47095
provedení NEREZ 1.4404 |  |  |  | 53035 | 53035
Provedení:
provedení ZN | vyrobeno z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy
provedení ZN lakované RAL | vyrobeno z pozinkovaného plechu, lakovaného ve standardní barvě RAL
provedení NEREZ 1.4301 | vyrobeno ze základní potravinové nerezi bez další povrchové úpravy
provedení NEREZ 1.4404 | vyrobeno z chemického nerezu bez další povrchové úpravy
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
V případě potřeby je možné dodat digestoř atypických rozměrů, podle potřeb dané instalace.
Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Přeslechové tlumiče GKP
zadejte váš rabat
Přeslechové tlumičů hluku |  |  |  | 0%
|  |  |  | 1 | 1
Přeslechové tlumiče hluku - typ GKP |  |  |  | ITS140-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ tlumiče - provedení bez přírub (.1) |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKP 500x200x1000.1 |  | 5690 |  | 5690
GKP 500x250x1000.1 |  | 5900 |  | 5900
GKP 500x300x1000.1 |  | 6140 |  | 6140
GKP 500x400x1000.1 |  | 6680 |  | 6680
GKP 500x500x1000.1 |  | 7180 |  | 7180
GKP 800x200x1000.1 |  | 8285 |  | 8285
GKP 800x250x1000.1 |  | 8490 |  | 8490
GKP 800x300x1000.1 |  | 8750 |  | 8750
GKP 800x400x1000.1 |  | 9360 |  | 9360
GKP 800x500x1000.1 |  | 9930 |  | 9930
GKP 500x200x1500.1 |  | 8125 |  | 8125
GKP 500x250x1500.1 |  | 8425 |  | 8425
GKP 500x300x1500.1 |  | 8765 |  | 8765
GKP 500x400x1500.1 |  | 9545 |  | 9545
GKP 500x500x1500.1 |  | 10255 |  | 10255
GKP 800x200x1500.1 |  | 11815 |  | 11815
GKP 800x250x1500.1 |  | 12100 |  | 12100
GKP 800x300x1500.1 |  | 12460 |  | 12460
GKP 800x400x1500.1 |  | 13330 |  | 13330
GKP 800x500x1500.1 |  | 14125 |  | 14125
Příplatky za příruby - šířka tlumiče 500 mm |  |  |  | 25 | 100
Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)
Výška tlumiče [mm] | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče | 460 | 480 | 500 | 540 | 580
(.3) příruba na obou stranách tlumiče | 920 | 960 | 1000 | 1080 | 1160
Příplatky za příruby - šířka tlumiče 800 mm |  |  |  | 25 | 100
Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)
Výška tlumiče [mm] | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče | 580 | 600 | 620 | 660 | 700
(.3) příruba na obou stranách tlumiče | 1160 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !